GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法

GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法

GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法

GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法

GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞

GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)

GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落

GB/T 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法

GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)

GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动-一般要求

GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-高再现性

GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-中再现性

GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-低再现性

GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度

GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉

GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分:试验方法 试验Ka;盐雾试验方法

GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)

GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法

GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法

GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法

GB/T 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法

GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封 [part1]

GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封[part2]

GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Sa:模拟地面上的太阳辅射

GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验

GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验

GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验

GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法

GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度

GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍

GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法

GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法

GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法

GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法

GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法

GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验ZBFc: 散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法

GB/T 2423.371989 电工电子产品基本环境试验规程 试验L:砂尘试验方法

GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验R:水试验方法

GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee:弹跳试验方法

GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热

GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法

GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法

GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞（Eb）、振动（Fc和Fd）和稳态加速度（Ga）等动力学试验中的安装要求和导则

GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eg：撞击 弹簧锤

GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM：气候顺序

GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef：撞击 摆锤

GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg：声振

GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff：振动---时间历程法

GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe：振动---正弦拍频法

GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy：恒定湿热主要用于元件的加速试验

GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke：流动混合气体腐蚀试验

GB 10064-1988 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法

GB 10065-1988 绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法

GB 10066.1-1988 电热设备的试验方法 通用部分

GB 10066.2-1988 电热设备的试验方法 有心感应炉

GB 10066.3-1988 电热设备的试验方法 无心感应炉

GB 10066.4-1988 电热设备的试验方法 间接电阻炉

GB 10067.1-1988 电热设备基本技术条件 通用部分

GB 10067.2-1988 电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉

GB 10067.3-1988 电热设备基本技术条件 感应电热设备

GB 10067.4-1988 电热设备基本技术条件 间接电阻炉

GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法

GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值

GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法

GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法

GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值

GB 10077-1988 锂电池最大外形尺寸和容量系列

GB 10217-1988 电工控制设备造型设计导则

GB 10229-1988 电抗器

GB 10230-1988 有载分接开关

GB 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列

GB 10233-1988 电气传动控制设备基本试验方法

GB 10236-1988 半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则

GB 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙

GB 10241-1988 旋转变压器通用技术条件

GB 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法

GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语

GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB 4706.18-1988 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求

GB 4706.19-1988 家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求

GB 4706.20-1988 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求

GB 4706.22-1988 家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求

GB 5959.3-1988 电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求

GB 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线

GB 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线

GB 8446.3-1988 电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件

GB 8564-1988 水轮发电机组安装技术规范

GB 8582-1988 电工、电子设备机械结构术语

GB 8623-1988 金属管状远红外辐射加热器

GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法

GB 9088-1988 电动工具型号编制方法

GB 9089.1-1988 严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义

GB 9089.2-1988 严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求

GB 9316-1988 摄影用电子闪光装置安全要求

GB 9326.1-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定

GB 9326.2-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆

GB 9326.3-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端

GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头

GB 9326.5-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱

GB 9327.1-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则

GB 9327.2-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法

GB 9327.3-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法

GB 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法

GB 9327.5-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法

GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线

GB 9330.1-1988 塑料绝缘控制电缆 一般规定

GB 9330.2-1988 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB 9331.1-1988 额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定

GB 9332.1-1988 船用控制电缆 一般规定

GB 9333.1-1988 船用对称式通信电缆 一般规定

GB 9334.1-1988 船用射频电缆 一般规定

GB 9368-1988 镉镍碱性蓄电池

GB 9369-1988 镉镍碱性蓄电池组

GB 9393-1988 STZ3型电子测量仪器用连接器

GB 9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法

GB 9467-1988 室内灯具光度测试

GB 9468-1988 道路照明灯具光度测试

GB 9473-1988 民用台灯通用技术条件

GB 9651-1988 单相异步电动机试验方法

GB 1020-1989 电渣重熔炉试验方法

GB 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件

GB 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件

GB 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件

GB 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件

GB 10405-1989 控制微电机型号命名方法

GB 10489-1989 轻型燃汽轮机通用技术要求

GB 10490-1989 轻型燃汽轮机验收试验规范

GB 10491-1989 轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法

GB 10579-1989 有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则

GB 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件

GB 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法

GB 10582-1989 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法

GB 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求

GB 10593.1-1989 电工电子产品环境参数测量方法 振动

GB 10681-1989 普通照明灯泡

GB 10682-1989 普通照明用管形荧光灯

GB 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件

GB 10761-1989 热带微电机基本技术条件

GB 10762-1989 工矿电机车重量测定方法

GB 10962-1989 机床电器可靠性通则

GB 10963-1989 家用及类似场所用断路器

GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器 术语

GB 10978.2-1989 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格

GB 10979-1989 家用和类似用途照明开关

GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法

GB 11010-1989 光谱标准太阳电池

GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定

GB 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定

GB 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线

GB 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线

GB 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线

GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

GB 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定

GB 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线

GB 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线

GB 11019-1989 镀镍圆铜线

GB 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法

GB 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级

GB 11022-1989 高压开关设备通用技术条件

GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则

GB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验

GB 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程

GB 11027-1989 热固化浸渍漆技术条件

GB 11028-1989 用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法

GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器

GB 11287-1989 继电器、继电保护装置振动(正弦)试验

GB 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定

GB 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆

GB 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆

GB 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆

GB 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆

GB 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆

GB 11327.1-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法

GB 11327.2-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组)

GB 11327.3-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组)

GB 11371-1989 轻型燃气轮机使用与维护

GB 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法

GB 11804-1989 电工电子产品环境条件术语

GB 11805-1989 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件

GB 11918-1989 工业用插头插座和耦合器 一般要求

GB 11919-1989 工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求

GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件

GB 1311-1989 直流电机试验方法

GB 1406-1989 螺口式灯头的型式和尺寸

GB 1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法

GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB 1981-1989 有溶剂绝缘漆试验方法

GB 1984-1989 交流高压断路器

GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关

GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语

GB 2421-1989 电工电子产品基本环境试验规程 总则

GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法

GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法

GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法

GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法

GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法

GB 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则

GB 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法

GB 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器

GB 2952.1-1989 电缆外护套 总则

GB 2952.2-1989 电缆外护层 金属套电缆通用外护层

GB 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层

GB 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层

GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列

GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列

GB 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验

GB 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备

GB 3983.1-1989 低电压并联电容器

GB 3983.2-1989 高电压并联电容器

GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备

GB 5959.8-1989 电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求

GB 5959.9-1989 电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求

GB 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线

GB 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线

GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则

GB/T 4797.4-1989 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度

GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定

GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆

GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆

GB 12724-1991 锌银碱性蓄电池总规范

GB 12725-1991 铁镍碱性蓄电池总规范

GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子

GB 12747-1991 自愈式低电压并联电容器

GB 12786-1991 自动化柴油发电机组通用技术条件

GB 12940-1991 银石墨电触头技术条件

GB 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管 技术条件

GB 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸和特性

GB 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定

GB 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线

GB 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线

GB 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线

GB 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定

GB 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线

GB 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线

GB 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线

GB 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线

GB 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线

GB 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定

GB 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆

GB 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆

GB 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线

GB 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆

GB 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆

GB 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆

GB 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆

GB 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆

GB 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件

GB 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定

GB 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆

GB 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆

GB 13026-1991 油纸电容式穿墙套管型式和尺寸

GB 13027-1991 油纸电容式变压器套管型式和尺寸

GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求

GB 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定

GB 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆

GB 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端

GB 13034-1991 带电作业用绝缘滑车

GB 13035-1991 带电作业用绝缘绳索

GB 13036-1991 可移式通用灯具技术条件

GB 13037-1991 固定式通用灯具技术条件

GB 1312-1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件

GB 13138-1991 自整角机通用技术条件

GB 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件

GB 13150-1991 100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范

GB 13151-1991 100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范

GB 13152-1991 5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范

GB 13153-1991 5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范

GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则

GB 13259-1991 高压钠灯泡

GB 13260-1991 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸

GB 13261-1991 管形荧光灯座和启动器座检验量规

GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池

GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件

GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸

GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法

GB 2818-1991 井用潜水三相异步电动机

GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备"h"

GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法

GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级

GB 3883.10-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.11-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.1-1991 手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用)

GB 3883.12-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.4-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.6-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.7-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.8-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用)

GB 3883.9-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用)

GB 3906-1991 3～35kV交流金属封闭式开关设备

GB 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验

GB 4585.2-1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法

GB 4706.24-1991 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求

GB 4706.25-1991 家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求

GB 4706.26-1991 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求

GB 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言

GB 5008.1-1991 起动用铅酸蓄电池技术要求

GB 5008.2-1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格

GB 5008.3-1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记

GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件

GB 5959.5-1991 电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程

GB 9089.3-1991 户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求

GB/T 12720-1991 工频电场测量

GB/T 12826-1991 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则

GB/T 12973-1991 换向器和集电环的尺寸

GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则

GB/T 13338-1991 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则

GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件

GB 13398-1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件

GB 13498-1992 高压直流输电术语

GB 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件

GB 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求

GB 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求

GB 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求

GB 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法

GB 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求

GB 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件

GB 13862-1992 器具开关基本试验方法

GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜

GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件

GB 13960-1992 可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求

GB 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度／低气压综合试验导则

GB 2900.1-1992 电工术语 基本术语

GB 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法

GB 3883.13-1992 手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电喷枪的专用要求

GB 4706.27-1992 家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求

GB 4706.28-1992 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求

GB 4706.29-1992 家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求

GB 4706.30-1992 家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求

GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求

GB 9089.4-1992 户外严酷条件下电气装置 装置要求

GB/T 13380-1992 交流电风扇和调速器

GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求

GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号

GB/T 13399-1992 汽轮机安全监视装置技术条件

GB/T 13422-1992 半导体电力变流器 电气试验方法

GB/T 13434-1992 高压钠灯泡特性的测试方法

GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则

GB/T 13499-1992 电力变压器应用导则

GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法

GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号

GB/T 13535-1992 电热用等离子设备试验方法

GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验

GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件

GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元

GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验

GB/T 13673-1992 轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件

GB/T 13674-1992 轻型燃气轮机燃料使用规范

GB/T 13675-1992 轻型燃气轮机运输与安装

GB/T 13729-1992 远动终端通用技术条件

GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB/T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分: 常用部分

GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法

GB/T 13955-1992 漏电保护器安装和运行

GB/T 13956-1992 电动工具控制仪的安全

GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法

GB/T 13961-1992 灯具用电源导轨系统

GB/T 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范

GB/T 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值

GB/T 14024-1992 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰

GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温／低气压综合试验

GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温／低气压综合试验

GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器

GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法

GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法

GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法

GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则

GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验

GB/T 4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件 降水和风

GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子

GB 14045-1993 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求

GB 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器

GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器

GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆

GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求

GB 14098-1993 燃气轮机 噪声

GB 14100-1993 燃气轮机 验收试验

GB 14196-1993 普通照明灯泡的安全要求

GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管

GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆

GB 14807-1993 电动型材切割机的安全要求

GB 156-1993 标准电压

GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求

GB 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定

GB 3883.14-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求

GB 3883.15-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求

GB 3883.16-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求

GB 3883.17-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求

GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)

GB 4706.10-1993 家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求

GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 高频介质加热设备

GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法

GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定

GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求

GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置

GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则

GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器

GB/T 14076-1993 电影电视舞台灯具通用技术条件

GB/T 14094-1993 卤钨灯

GB/T 14099-1993 燃气轮机 采购

GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆

GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆

GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法

GB/T 14411-1993 轻型燃气轮机控制和保护系统

GB/T 14469-1993 电喷枪

GB/T 14478-1993 大中型水轮机进水阀门基本技术条件

GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法

GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件

GB/T 14663-1993 塑封模具技术条件

GB/T 14664-1993 塑封模具尺寸公差规定

GB/T 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求

GB/T 14793-1993 燃气轮机总装技术条件

GB/T 14808-1993 交流高压接触器

GB/T 14809-1993 高频介质加热设备输出功率的测量方法

GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关

GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件

GB/T 14817-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件

GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件

GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件

GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定

GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线

GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线

GB/T 14821.1-1993 建筑物的电气装置 电击防护

GB/T 14822-1993 手持式电动工具的安全防护结构设计导则

GB/T 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求-金属导管

GB/T 14823.2-1993 电气安装用导管 特殊要求-刚性绝缘材料平导管

GB/T 14823.4-1993 电气安装用导管 特殊要求-可弯曲自恢复绝缘材料导管

GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件

GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法

GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法

GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法

GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法

GB/T 2424.10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则

GB/T 2424.2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则

GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术

GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值

GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则

GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器

GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级

GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则

GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸

GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件

GB/T 774-1993 架空通信线路针式瓷绝缘子

GB 15632-1995 带电作业用提线工具通用技术条件

GB 3883.18-1995 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求

GB 4706.12-1995 家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求

GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器

GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统

GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验

GB/T 15468-1995 水轮机基本技术条件

GB/T 15469-1995 反击式水轮机空蚀评定

GB/T 15510-1995 控制用电磁继电器可靠性试验通则

GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件

GB/T 15613-1995 水轮机模型验收试验规程

GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用

GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置

GB/T 15659-1995 农村初级电气化验收规程

GB/T 15736-1995 燃气轮机辅助设备通用技术要求

GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法

GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则

GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤

GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线

GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线

GB/T 9089.5-1995 户外严酷条件下电器装置操作要求

号标准编号 标准名标准名称称

GB 3804-90 3-63kV交流高压负荷开关

GB 50173-92 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范

GB/T 14286-93 带电作业术语

GB/T 14430-93 单边带电力线载波系统设计导则

GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件

GB 50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

GB5075-85 电力金具名词术语

SD 240-87 电力系统部分设备统一编号准则

GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分：保护系统

GB50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范

GB 50254-96 GB 50255-96GB 50256-96 GB 50257-96GB 50258-96 GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范

GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件

GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 6829-86 漏电电流动作保护器

GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB/T 14429-93 远动设备及系统 术语

GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件

DL/T 559-94 220～500kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 584-95 3～110kV电网继电保护装置运行整定规程

DL/T 625-1997 LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程

DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则

DL/T 572-95 电力变压器运行规程

DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程

DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件

DL/T 621-1997 交流电气装置的接地

DL/T 526-93 静态备用电源自动投入装置技术条件

DL/T 528-93 静态发电机逆功率保护装置技术条件

DL/T529-93 静态发电机匝间保护装置技术条件

DL413-91 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件

GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则

GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件

DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)

DL401-91 高压电缆选用导则

DL 407-91 农村电气化标准

DL/T 553-94 220～500kV电力系统故障动态记录技术准则

DL 5014-92 330～500kV变电所无功补偿装置设计技术规定

DL/T 550-94 地区电网调度自动化功能规范

DL/T 573-95 电力变压器检修导则

GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件

DL/T 623-1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程

GB/T 16434-199 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件

DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程

DL/T602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程

DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL406-91 交流自动分段器订货技术条件

DL/T405-1996 进口252(245)～550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范

DL/T 613-1997 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范

DL/T 524-93 静态继电保护电力线载波收发信机技术条件

DL/T 527-93 静态继电保护装置逆变电源技术条件

DL 479-92 静态距离保护装置技术条件

DL/T 540-94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程

GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算

DL/T 525-93 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件

DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程

DL 416-91 用于测量直流高电压的棒-棒间隙

DL/T 574-95 有载分接开关运行维修导则

GB/T 16436.1-1996 远动设备及系统 第1部分：总则 第2篇：制定规范的导则

GB/T 15153-94 远动设备及系统工作条件

GB/T 16435.1-1996 远动设备及系统接口(电气特性)

GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求

GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件

GB/T 4213-1992 气动调节阀

GB/T 4365-1995 电磁兼容术语

GB/T 4439-1984 工业自动化仪表工作条件 振动

GB/T 4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量

GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线

GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布)

GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案

GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验

GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南

GB/T 5603-1985 负荷传感器名词术语

GB/T 5604-1985 负荷传感器试验方法

GB/T 5691-1985 数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统

GB/T 5692-1985 CAMAC 术语的定义

GB/T 5693-1985 CAMAC 多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC 机箱控制器规范

GB/T 5694-1985 CAMAC 系统中的块传送

GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范

GB/T 2904-1982 镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表

GB/T 2974-1982 工业用热电偶丝检验方法

GB/T 3047.2-1992 高度进制为44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列

GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语

GB/T 3386-1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法

GB/T 3387-1992 工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法

GB/T 3925-1983 2.0级交流电度表的验收方法

GB/T 3927-1983 直流电位差计

GB/T 3928-1983 直流电阻分压箱

GB/T 3930-1983 测量电阻用直流电桥